## 测试进展
Versa 四驱mid360激光雷达硬件测试进展
项目 | 阶段 | 部件 | 供应商 | 测试类别 | 测试项目 | 测试逻辑/条件 | 数量 | 样品编号 | 状态 | 开始时间 | 运行时间 | 测试进度 | 结束时间 | 备注
Versa 四驱 |  | 激光雷达 | Livox mid360 | 基础测试 | 量程 | / | 2 | 3# | Pass | 2025/8/4 10:00 | / | 100.00% | 45887.8333
[8 empty] | 6# | Pass | 2025/8/4 10:00 | / | 100.00% | 45887.8333
[5 empty] | 距离精度 |  | 2 | 3#黑靶 | 摸测 | 2025/8/4 10:00 | / | 100.00% | 45887.8333
[8 empty] | 3#白靶 | Pass | 2025/8/4 10:00 | / | 100.00% | 45887.8333
[8 empty] | 3#灰靶 | Pass | 2025/8/4 10:00 | / | 100.00% | 45887.8333
[8 empty] | 3#五拼 | 摸测 | 2025/8/4 10:00 | / | 100.00% | 45887.8333
[8 empty] | 6#黑靶 | 摸测 | 2025/8/4 10:00 | / | 100.00% | 45887.8333
[8 empty] | 6#白靶 | Pass | 2025/8/4 10:00 | / | 100.00% | 45887.8333
[8 empty] | 6#灰靶 | Pass | 2025/8/4 10:00 | / | 100.00% | 45887.8333
[8 empty] | 6#五拼 | 摸测 | 2025/8/4 10:00 | / | 100.00% | 45887.8333
[5 empty] | 阳光场景下的距离精度 |  | 2 | 3#黑靶 | 摸测 | 2025/8/4 10:00 | / | 100.00% | 45912.8333
[8 empty] | 3#白靶 | Pass | 2025/8/5 10:00 | / | 100.00% | 45888.8333
[8 empty] | 3#灰靶 | Pass | 2025/8/6 10:00 | / | 100.00% | 45889.8333
[8 empty] | 3#五拼 | 摸测 | 2025/8/7 10:00 | / | 100.00% | 45912.8333
[8 empty] | 6#黑靶 | 摸测 | 2025/8/8 10:00 | / | 100.00% | 45891.8333
[8 empty] | 6#白靶 | Pass | 2025/8/9 10:00 | / | 100.00% | 45892.8333
[8 empty] | 6#灰靶 | Pass | 2025/8/10 10:00 | / | 100.00% | 45893.8333
[8 empty] | 6#五拼 | 摸测 | 2025/8/4 10:00 | / | 100.00% | 45887.8333
[5 empty] | 噪点 |  | 2 | 3#阳光直射 | Pass | 2025/8/20 10:00 | / | 100.00% | 45887.8333
[8 empty] | 3# 1m正对射 | Pass | 2025/8/4 10:00 | / | 100.00% | 45888.8333
[8 empty] | 3#共同照射靶板 | Pass | 2025/8/4 10:00 | / | 100.00% | 45889.8333
[8 empty] | 6#阳光直射 | Pass | 2025/8/20 10:00 | / | 100.00% | 45890.8333
[8 empty] | 6# 1m正对射 | Pass | 2025/8/4 10:00 | / | 100.00% | 45891.8333
[8 empty] | 6#共同照射靶板 | Pass | 2025/8/4 10:00 | / | 100.00% | 45892.8333
[5 empty] | FOV |  | 2 | 3# | Pass | 2025/8/4 10:00 | / | 100.00% | 45887.8333
[8 empty] | 6# | Pass | 2025/8/4 10:00 | / | 100.00% | 45887.8333
[5 empty] | 高反场景测试 |  | 2 | 3# | Pass | 2025/8/4 10:00 | / | 100.00% | 45887.8333
[8 empty] | 6# | Pass | 2025/8/4 10:00 | / | 100.00% | 45887.8333
[5 empty] | 角度分辨率 |  | 2 | 3# | NA | 2025/8/4 10:00 | / | 100.00% | 45887.8333
[8 empty] | 6# | NA | 2025/8/4 10:00 | / | 100.00% | 45887.8333
[5 empty] | 表面脏污测试 |  | 2 | 3# | NA | 2025/8/11 10:00 | / | 100.00% | 45891.8333
[8 empty] | 6# | NA | 2025/8/11 10:00 | / | 100.00% | 45891.8333
[5 empty] | 特殊场景测试 |  | 2 | 3# | Pass | 2025/8/11 10:00 | / | 100.00% | 45891.8333
[8 empty] | 6# | Pass | 2025/8/11 10:00 | / | 100.00% | 45891.8333
[5 empty] | 玻璃场景 |  | 2 | 3# | 摸测 | 2025/8/11 10:00 | / | 100.00% | 45891.8333
[8 empty] | 6# | 摸测 | 2025/8/11 10:00 | / | 100.00% | 45891.8333
[5 empty] | 噪音测试 |  | 4 | 2#，3#，5#，6# | Pass | 2025/8/12 10:00 | / | 100.00% | 45892.8333
[5 empty] | 温升测试 | 温箱温度55℃ | 21 | 1#~21# | Pass | 2025/8/13 10:00 | / | 100.00% | 45893.8333
|  |  |  | 环境测试 | 高温存储 | 75°C | 1 | 5# | Pass | 2025/8/11 18:00 | 72H | 100.00% | 2025/8/14 18:00 | 4#、5#被原哥拿走
[5 empty] | 低温存储 | -40°C | 1 | 4# | Pass | 2025/8/12 11:00 | 72H | 100.00% | 2025/8/15 11:00
[5 empty] | 高温高湿存储寿命 | 75°C, 93% | 1 | 1# | Pass | 2025/8/12 15:30 | 1082H | 100.00% | 2025/9/28 15:30 | 2025/8/21 15:30 9天期间检查 ok；8/30 15:30 18天 ok；9/10 11:30 27天 ok；9/19 11:30 36天 ok；9/28 11:30 45天 ok
[5 empty] | 高低温循环 | -30°C, 75°C, 85% | 1 | 2# | Pass | 2025/8/12 11:00 | 345H | 100.00% | 2025/8/26 20:00 | 2025/8/15 8:00 69h期间检查 ok； 8/18 5:00 138h ok；8/21 8:00 207h ok；8/24 5:00 276h ok；8/27 4:00 345h ok
[5 empty] | 突变湿热 | 55°C/93%RH~25°C/93% | 复用低温运行 | 4# | Pass | 2025/8/21 19:30 | 144H | 100.00% | 2025/8/27 19:30
[5 empty] | 低温运行 | -20℃ | 复用低温存储 | 4# | Pass | 2025/8/18 15:40 | 48H | 100.00% | 2025/8/20 15:40
[5 empty] | 高温高湿运行 | 55°C, 93% | 复用高温存储 | 5# | Pass | 2025/8/18 14:30 | 48H | 100.00% | 2025/8/20 14:30
[5 empty] | 盐雾测试 | 35±2°℃,盐溶液为5%+1%,PH为6.5~7.2的NaCI溶液 | 复用振动 | 5# | Pass | 2025/9/1 20:00 | 120H | 100.00% | 2025/9/6 20:00
|  |  |  | 结构测试 | 振动测试 | 5~500Hz,加速度2g,X/Y/Z轴各2小时 | 复用高温高湿运行 | 5# | Pass | 2025/8/25 11:00 | 72H | 100.00% | 2025/8/26 11:00
|  |  |  | 寿命测试 | 高温高湿加速运行寿命 | 55°C, 93% | 复用突变湿热 | 4# | Pass | 2025/9/5 14:30 | 135H | 100.00% | 2025/9/11 5:30
[5 empty] | 高温加速运行寿命 | 55℃ | 复用高低温循环 | 2# | Pass | 2025/9/12 19:50 | 402H | 100.00% | 2025/9/29 13:50 | 2025/9/16 23:50 100h期间检查 ok ；9/21 3:50 200hok ；9/26 10:50 300hok ；9/30 14:50 400h ok
|  |  |  | 回归测试 | 高温高湿存储寿命 | 70℃，93% | 2 | 7#；8# | Pass | 2025/10/24 20:00 | 1082H | 100.00% | 2025/12/8 20:00 | 2025/10/28 20:00 3天检查 10/31 20:00 6天检查 11/3 20:00 9天检查 11/11 17:00 12天检查 11/14 11：30 15天检查 11/17 11：30 18天检查 11/20 17：30 21天检查 11/23 16:30 24天检查 11/27 16:30 27天检查 12/1 16：00 30天检查 12/4 16：00 33天检查 12/7 16：00 36天检查
12/11 17：00 39天检查 12/14 17:00 42天检查 12/18 10:00 45天检查

## 量程
标靶 | 编号 | 距离 | 靶子上点总数 | 点云图 | 黑靶总点数/白靶总点数*100%
黑靶 3%ref | 3# | 20m | 254 | [图片]
|  | 21m | 210 | [图片]
|  | 22m | 167 | [图片]
|  | 23m | 145 | [图片]
| 6# | 20m | 250 | [图片]
|  | 21m | 216 | [图片]
|  | 22m | 191 | [图片]
|  | 23m | 160 | [图片]
白靶 | 3# | 20m | 356 | [图片] | 71.35%
|  | 21m | 331 | [图片] | 63.44%
|  | 22m | 291 | [图片] | 57.39%
|  | 23m | 236 | [图片] | 61.44%
| 6# | 20m | 351 | [图片] | 71.23%
|  | 21m | 339 | [图片] | 63.72%
|  | 22m | 306 | [图片] | 62.42%
|  | 23m | 267 | [图片] | 59.93%

## 测距精度
编号 | 标靶 | 测试距离d0 | 测试环境 | 框选位置 | 框选点数 | 距离平均值d_mean | 测距误差d_mean-d0 | min | max | 标准差d_1σ | 编号 | 标靶 | 测试距离d0 | 测试环境 | 框选位置 | 框选点数 | 距离平均值d_mean | 测距误差d_mean-d0 | min | max | 标准差d_1σ
3# | 黑靶 3%ref | 0.1m | [图片] | [图片] | 29 | 0.1 | 0 | 0.097 | 0.107 | 0.002 | 6# | 黑靶 3%ref | 0.1m | [图片] | [图片] | 29 | 0.109 | 0.009 | 0.099 | 0.117 | 0.005
|  | 1m |  | [图片] | 31 | 1.01 | 0.01 | 1.003 | 1.016 | 0.003 |  |  | 1m |  | [图片] | 28 | 1.012 | 0.012 | 1.003 | 1.022 | 0.004
|  | 2m |  | [图片] | 34 | 1.997 | -0.003 | 1.992 | 2.003 | 0.003 |  |  | 2m |  | [图片] | 26 | 1.997 | -0.003 | 1.987 | 2.002 | 0.004
|  | 5m |  | [图片] | 28 | 4.995 | -0.005 | 4.977 | 5.01 | 0.008 |  |  | 5m |  | [图片] | 31 | 5.003 | 0.003 | 4.985 | 5.027 | 0.011
|  | 7m |  | [图片] | 28 | 7.018 | 0.018 | 7.003 | 7.037 | 0.007 |  |  | 7m |  | [图片] | 30 | 7.012 | 0.012 | 6.994 | 7.032 | 0.009
|  | 10m | [图片] | [图片] | 26 | 10.016 | 0.016 | 9.992 | 10.066 | 0.016 |  |  | 10m | [图片] | [图片] | 31 | 10.018 | 0.018 | 9.987 | 10.039 | 0.012
|  | 15m |  | [图片] | 31 | 14.996 | -0.004 | 14.956 | 15.034 | 0.018 |  |  | 15m |  | [图片] | 25 | 15.027 | 0.027 | 14.986 | 15.058 | 0.015
|  | 20m |  | [图片] | 29 | 20.017 | 0.017 | 19.979 | 20.072 | 0.027 |  |  | 20m |  | [图片] | 37 | 20.028 | 0.028 | 19.976 | 20.076 | 0.026
| 黑靶有问题距离复测30、40m | 30m | [图片] | [图片] | 59(黑靶上全部点云） | 30.034 | 0.034 | 29.958 | 30.104 | 0.026 |  | 黑靶有问题距离复测30、40m | 30m | [图片] | [图片] | 48(黑靶上全部点云） | 30.034 | 0.034 | 29.992 | 30.074 | 0.018
|  | 40m |  | [图片] | 16(黑靶上全部点云） | 40.029 | 0.029 | 39.904 | 40.071 | 0.046 |  |  | 40m |  | [图片] | 18(黑靶上全部点云） | 40.036 | 0.036 | 39.901 | 40.095 | 0.044
| 白靶 ＞80%ref | 0.1m | [图片] | [图片] | 30 | 0.107 | 0.007 | 0.101 | 0.113 | 0.003 |  | 白靶 ＞80%ref | 0.1m | [图片] | [图片] | 32 | 0.102 | 0.002 | 0.099 | 0.11 | 0.003
|  | 1m |  | [图片] | 27 | 1.006 | 0.006 | 1 | 1.009 | 0.003 |  |  | 1m |  | [图片] | 30 | 1.001 | 0.001 | 0.995 | 1.007 | 0.003
|  | 2m |  | [图片] | 33 | 2.001 | 0.001 | 1.993 | 2.005 | 0.003 |  |  | 2m |  | [图片] | 30 | 2.004 | 0.004 | 1.999 | 2.012 | 0.004
|  | 5m |  | [图片] | 28 | 4.998 | -0.002 | 4.993 | 5.004 | 0.002 |  |  | 5m |  | [图片] | 33 | 5 | 0 | 4.994 | 5.003 | 0.002
|  | 7m |  | [图片] | 27 | 6.989 | -0.011 | 6.983 | 7.005 | 0.007 |  |  | 7m |  | [图片] | 26 | 6.995 | -0.005 | 6.982 | 7.005 | 0.006
|  | 10m | [图片] | [图片] | 27 | 9.981 | -0.019 | 9.972 | 9.991 | 0.004 |  |  | 10m | [图片] | [图片] | 28 | 9.987 | -0.013 | 9.98 | 9.996 | 0.004
|  | 15m |  | [图片] | 33 | 15.004 | 0.004 | 14.992 | 15.018 | 0.006 |  |  | 15m |  | [图片] | 31 | 15.009 | 0.009 | 14.992 | 15.021 | 0.006
|  | 20m |  | [图片] | 31 | 19.991 | -0.009 | 19.969 | 20.004 | 0.008 |  |  | 20m |  | [图片] | 26 | 19.987 | -0.013 | 19.965 | 20.007 | 0.011
|  | 30m |  | [图片] | 27 | 29.985 | -0.015 | 29.967 | 30.028 | 0.01 |  |  | 30m |  | [图片] | 31 | 29.998 | -0.002 | 29.978 | 30.048 | 0.019
|  | 40m |  | [图片] | 25 | 39.999 | -0.001 | 39.98 | 40.015 | 0.008 |  |  | 40m |  | [图片] | 26（板子上的点云数很少） | 39.995 | -0.005 | 39.973 | 40.041 | 0.016
| 极限距离摸测 | 45m |  | [图片] | 33 | 45.013 | 0.013 | 44.965 | 45.068 | 0.02
|  | 50m |  | [图片] | 25 | 50.006 | 0.006 | 49.966 | 50.046 | 0.016
|  | 55m |  | [图片] | 26 | 55.017 | 0.017 | 54.963 | 55.067 | 0.023
|  | 60m |  | [图片] | 30 | 60.015 | 0.015 | 59.97 | 60.089 | 0.024
|  | 65m |  | [图片] | 29 | 65.005 | 0.005 | 64.956 | 65.052 | 0.023
|  | 70m |  | [图片] | 35 | 70.016 | 0.016 | 69.912 | 70.113 | 0.045
|  | 75m |  | [图片] | 25 | 74.986 | -0.014 | 74.895 | 75.06 | 0.039
|  | 80m |  | [图片] | 19 | 79.999 | -0.001 | 79.914 | 80.057 | 0.036
| 灰靶 17%ref | 0.1m | [图片] | [图片] | 29 | 0.104 | 0.004 | 0.1 | 0.113 | 0.003 |  | 灰靶 17%ref | 0.1m | [图片] | [图片] | 27 | 0.103 | 0.003 | 0.099 | 0.114 | 0.004
|  | 1m |  | [图片] | 28 | 0.989 | -0.011 | 0.985 | 0.994 | 0.002 |  |  | 1m |  | [图片] | 33 | 0.985 | -0.015 | 0.981 | 0.991 | 0.003
|  | 2m |  | [图片] | 29 | 1.991 | -0.009 | 1.986 | 1.994 | 0.002 |  |  | 2m |  | [图片] | 26 | 1.992 | -0.008 | 1.986 | 1.997 | 0.003
|  | 5m |  | [图片] | 26 | 4.995 | -0.005 | 4.987 | 5.002 | 0.004 |  |  | 5m |  | [图片] | 27 | 5 | 0 | 4.994 | 5.008 | 0.004
|  | 7m |  | [图片] | 29 | 6.992 | -0.008 | 6.983 | 7.007 | 0.006 |  |  | 7m |  | [图片] | 30 | 6.995 | -0.005 | 6.985 | 7.008 | 0.005
|  | 10m | [图片] | [图片] | 30 | 9.981 | -0.019 | 9.973 | 9.99 | 0.005 |  |  | 10m | [图片] | [图片] | 27 | 10.001 | 0.001 | 9.994 | 10.011 | 0.004
|  | 15m |  | [图片] | 32 | 15.012 | 0.012 | 14.999 | 15.03 | 0.006 |  |  | 15m |  | [图片] | 37 | 15.008 | 0.008 | 14.981 | 15.045 | 0.017
|  | 20m |  | [图片] | 32 | 20.001 | 0.001 | 19.979 | 20.022 | 0.009 |  |  | 20m |  | [图片] | 26 | 19.994 | -0.006 | 19.978 | 20.011 | 0.01
|  | 30m |  | [图片] | 30 | 30.006 | 0.006 | 29.981 | 30.026 | 0.011 |  |  | 30m |  | [图片] | 28 | 30.015 | 0.015 | 29.988 | 30.038 | 0.011
|  | 40m |  | [图片] | 37 | 40.018 | 0.018 | 39.979 | 40.074 | 0.019 |  |  | 40m |  | [图片] | 29 | 40.026 | 0.026 | 39.992 | 40.06 | 0.019
| 五拼 | 0.1m | [图片] | [图片] | 31 | 0.104 | 0.004 | 0.099 | 0.11 | 0.002 |  | 五拼 | 0.1m | [图片] | [图片] | 26 | 0.101 | 0.001 | 0.099 | 0.107 | 0.002
|  | 1m |  | [图片] | 27 | 1.008 | 0.008 | 1.001 | 1.017 | 0.004 |  |  | 1m |  | [图片] | 30 | 0.996 | -0.004 | 0.99 | 1.005 | 0.003
|  | 2m |  | [图片] | 31 | 2 | 0 | 1.992 | 2.006 | 0.003 |  |  | 2m |  | [图片] | 26 | 2.004 | 0.004 | 1.997 | 2.008 | 0.003
|  | 5m |  | [图片] | 31 | 4.99 | -0.01 | 4.985 | 4.994 | 0.003 |  |  | 5m |  | [图片] | 29 | 4.99 | -0.01 | 4.986 | 4.998 | 0.003
|  | 7m |  | [图片] | 30 | 6.994 | -0.006 | 6.988 | 7.008 | 0.005 |  |  | 7m |  | [图片] | 33 | 6.991 | -0.009 | 6.979 | 7.006 | 0.008
|  | 10m | [图片] | [图片] | 25 | 9.996 | -0.004 | 9.982 | 10.004 | 0.004 |  |  | 10m | [图片] | [图片] | 30 | 9.996 | -0.004 | 9.982 | 10.004 | 0.004
|  | 15m |  | [图片] | 29 | 14.997 | -0.003 | 14.991 | 15.007 | 0.003 |  |  | 15m |  | [图片] | 28 | 14.997 | -0.003 | 14.983 | 15.006 | 0.006
|  | 20m |  | [图片] | 31 | 19.991 | -0.009 | 19.966 | 20.012 | 0.015 |  |  | 20m |  | [图片] | 28 | 20.001 | 0.001 | 19.971 | 20.003 | 0.013
|  | 30m |  | [图片] | 27 | 29.995 | -0.005 | 29.96 | 30.016 | 0.013 |  |  | 30m |  | [图片] | 29 | 29.993 | -0.007 | 29.968 | 30.017 | 0.013
|  | 40m |  | [图片] | 25 | 40.007 | 0.007 | 39.969 | 40.025 | 0.016 |  |  | 40m |  | [图片] | 27 | 40.006 | 0.006 | 39.969 | 40.043 | 0.016

## 阳光场景下的距离精度
编号 | 标靶 | 测试距离d0 | 测试环境 | 框选位置 | 框选点数 | 距离平均值d_mean | 测距误差d_mean-d0 | min | max | 标准差d_1σ | 编号 | 标靶 | 测试距离d0 | 测试环境 | 框选位置 | 框选点数 | 距离平均值d_mean | 测距误差d_mean-d0 | min | max | 标准差d_1σ
3# | 黑靶 3%ref | 0.1m | [图片] | [图片] | 28 | 0.106 | 0.006 | 0.097 | 0.12 | 0.007 | 6# | 黑靶 3%ref | 0.1m | [图片] | [图片] | 32 | 0.101 | 0.001 | 0.098 | 0.109 | 0.003
|  | 1m |  | [图片] | 35 | 1.006 | 0.006 | 1 | 1.014 | 0.004 |  |  | 1m |  | [图片] | 35 | 1.009 | 0.009 | 1.002 | 1.017 | 0.004
|  | 2m |  | [图片] | 34 | 1.998 | -0.002 | 1.99 | 2.007 | 0.004 |  |  | 2m |  | [图片] | 34 | 1.997 | -0.003 | 1.993 | 2.001 | 0.002
|  | 5m |  | [图片] | 32 | 5.006 | 0.006 | 4.994 | 5.019 | 0.006 |  |  | 5m |  | [图片] | 26 | 4.999 | -0.001 | 4.971 | 5.011 | 0.008
|  | 7m |  | [图片] | 31 | 7.028 | 0.028 | 7.009 | 7.053 | 0.01 |  |  | 7m |  | [图片] | 27 | 7.025 | 0.025 | 7.004 | 7.046 | 0.01
|  | 10m |  | [图片] | 35 | 10.03 | 0.03 | 9.999 | 10.065 | 0.014 |  |  | 10m |  | [图片] | 33 | 10.03 | 0.03 | 10.008 | 10.055 | 0.012
|  | 15m |  | [图片] | 30 | 15.045 | 0.045 | 15.003 | 15.106 | 0.024 |  |  | 15m |  | [图片] | 29 | 15.029 | 0.029 | 14.954 | 15.102 | 0.032
|  | 20m |  | [图片] | 29 | 20.034 | 0.034 | 19.924 | 20.136 | 0.046 |  |  | 20m |  | [图片] | 26 | 20.044 | 0.044 | 19.961 | 20.125 | 0.035
|  | 30m |  | [图片] | 17(黑靶上全部点云） | 30.037 | 0.037 | 29.994 | 30.093 | 0.027 |  |  | 30m |  | [图片] | 20(黑靶上全部点云） | 30.048 | 0.048 | 29.98 | 30.176 | 0.036
|  | 40m |  | [图片] | 基本没有点云 | [7 empty] | 40m |  | [图片] | 基本没有点云
| 白靶 ＞80%ref | 0.1m | [图片] | [图片] | 33 | 0.105 | 0.005 | 0.099 | 0.112 | 0.003 |  | 白靶 ＞80%ref | 0.1m | [图片] | [图片] | 31 | 0.11 | 0.01 | 0.104 | 0.117 | 0.003
|  | 1m |  | [图片] | 27 | 1.001 | 0.001 | 0.989 | 1.008 | 0.005 |  |  | 1m |  | [图片] | 30 | 1.007 | 0.007 | 1.002 | 1.012 | 0.002
|  | 2m |  | [图片] | 31 | 2.004 | 0.004 | 2 | 2.009 | 0.002 |  |  | 2m |  | [图片] | 32 | 2.002 | 0.002 | 1.997 | 2.009 | 0.003
|  | 5m |  | [图片] | 32 | 4.997 | -0.003 | 4.992 | 5.005 | 0.003 |  |  | 5m |  | [图片] | 28 | 4.999 | -0.001 | 4.995 | 5.004 | 0.002
|  | 7m |  | [图片] | 26 | 6.997 | -0.003 | 6.981 | 7.005 | 0.005 |  |  | 7m |  | [图片] | 29 | 7.002 | 0.002 | 6.984 | 7.009 | 0.005
|  | 10m |  | [图片] | 27 | 10.014 | 0.014 | 10.007 | 10.025 | 0.004 |  |  | 10m |  | [图片] | 30 | 10.016 | 0.016 | 10.005 | 10.027 | 0.005
|  | 15m |  | [图片] | 31 | 15.012 | 0.012 | 15.002 | 15.021 | 0.005 |  |  | 15m |  | [图片] | 26 | 15.011 | 0.011 | 14.999 | 15.02 | 0.006
|  | 20m |  | [图片] | 31 | 20.016 | 0.016 | 19.994 | 20.031 | 0.009 |  |  | 20m |  | [图片] | 34 | 20.017 | 0.017 | 19.999 | 20.031 | 0.007
|  | 30m |  | [图片] | 32 | 29.976 | -0.024 | 29.959 | 29.99 | 0.009 |  |  | 30m |  | [图片] | 28 | 29.979 | -0.021 | 29.964 | 29.995 | 0.008
|  | 40m |  | [图片] | 25 | 40.002 | 0.002 | 39.935 | 40.028 | 0.018 |  |  | 40m |  | [图片] | 27 | 39.999 | -0.001 | 39.974 | 40.019 | 0.01
| 灰靶 17%ref | 0.1m | [图片] | [图片] | 31 | 0.107 | 0.007 | 0.098 | 0.115 | 0.004 |  | 灰靶 17%ref | 0.1m | [图片] | [图片] | 30 | 0.107 | 0.007 | 0.099 | 0.111 | 0.003
|  | 1m |  | [图片] | 30 | 0.989 | -0.011 | 0.976 | 1.005 | 0.005 |  |  | 1m |  | [图片] | 27 | 0.985 | -0.015 | 0.979 | 0.991 | 0.004
|  | 2m |  | [图片] | 35 | 1.992 | -0.008 | 1.985 | 1.997 | 0.003 |  |  | 2m |  | [图片] | 31 | 1.997 | -0.003 | 1.993 | 2.002 | 0.003
|  | 5m |  | [图片] | 29 | 4.991 | -0.009 | 4.98 | 4.999 | 0.005 |  |  | 5m |  | [图片] | 27 | 4.997 | -0.003 | 4.988 | 5.005 | 0.004
|  | 7m |  | [图片] | 27 | 6.995 | -0.005 | 6.987 | 7.009 | 0.006 |  |  | 7m |  | [图片] | 30 | 6.998 | -0.002 | 6.984 | 7.015 | 0.009
|  | 10m |  | [图片] | 32 | 9.999 | -0.001 | 9.987 | 10.006 | 0.004 |  |  | 10m |  | [图片] | 28 | 10.005 | 0.005 | 9.997 | 10.012 | 0.003
|  | 15m |  | [图片] | 34 | 14.976 | -0.024 | 14.967 | 14.988 | 0.005 |  |  | 15m |  | [图片] | 29 | 14.982 | -0.018 | 14.965 | 15.023 | 0.015
|  | 20m |  | [图片] | 27 | 19.995 | -0.005 | 19.979 | 20.023 | 0.009 |  |  | 20m |  | [图片] | 27 | 20.005 | 0.005 | 19.973 | 20.033 | 0.013
|  | 30m |  | [图片] | 33 | 30.005 | 0.005 | 29.981 | 30.033 | 0.013 |  |  | 30m |  | [图片] | 33 | 30.01 | 0.01 | 29.976 | 30.053 | 0.018
|  | 40m |  | [图片] | 28 | 40.007 | 0.007 | 39.957 | 40.034 | 0.02 |  |  | 40m |  | [图片] | 29 | 40.018 | 0.018 | 39.986 | 40.058 | 0.015
| 五拼 | 0.1m | [图片] | [图片] | 35 | 0.106 | 0.006 | 0.099 | 0.11 | 0.002 |  | 五拼 | 0.1m | [图片] | [图片] | 27 | 0.106 | 0.006 | 0.099 | 0.11 | 0.003
|  | 1m |  | [图片] | 32 | 1.005 | 0.005 | 0.997 | 1.016 | 0.004 |  |  | 1m |  | [图片] | 27 | 1.001 | 0.001 | 0.994 | 1.005 | 0.003
|  | 2m |  | [图片] | 26 | 1.999 | -0.001 | 1.995 | 2.003 | 0.002 |  |  | 2m |  | [图片] | 27 | 2.001 | 0.001 | 1.995 | 2.005 | 0.003
|  | 5m |  | [图片] | 25 | 4.998 | -0.002 | 4.992 | 5.005 | 0.003 |  |  | 5m |  | [图片] | 32 | 4.997 | -0.003 | 4.993 | 5.002 | 0.002
|  | 7m |  | [图片] | 35 | 6.999 | -0.001 | 6.991 | 7.008 | 0.004 |  |  | 7m |  | [图片] | 26 | 7.003 | 0.003 | 6.995 | 7.015 | 0.006
|  | 10m |  | [图片] | 28 | 9.987 | -0.013 | 9.98 | 9.995 | 0.004 |  |  | 10m |  | [图片] | 28 | 9.996 | -0.004 | 9.99 | 10.007 | 0.003
|  | 15m |  | [图片] | 28 | 14.993 | -0.007 | 14.983 | 15.004 | 0.005 |  |  | 15m |  | [图片] | 34 | 14.998 | -0.002 | 14.981 | 15.015 | 0.006
|  | 20m |  | [图片] | 33 | 19.981 | -0.019 | 19.962 | 20.017 | 0.016 |  |  | 20m |  | [图片] | 32 | 19.993 | -0.007 | 19.954 | 20.029 | 0.017
|  | 30m |  | [图片] | 27 | 30.003 | 0.003 | 29.962 | 30.043 | 0.017 |  |  | 30m |  | [图片] | 33 | 29.998 | -0.002 | 29.961 | 30.045 | 0.021
|  | 40m |  | [图片] | 26 | 40.018 | 0.018 | 39.947 | 40.075 | 0.032 |  |  | 40m |  | [图片] | 35 | 40.013 | 0.013 | 39.948 | 40.099 | 0.03

## 噪点
噪点测试
测试项 | 编号 | 标靶 | 测试环境 | 点云图 | 多帧噪点个数
阳光直射 | 3# | 白靶 ＞80%ref | [图片] | [图片] | 0
| 6# | 白靶 ＞80%ref |  | [图片] | 0
1m正对射 | 3# | \ | [图片] | [图片] | 0
| 6# | \ |  | [图片] | 0
共同照射白靶 | 3# | 白靶 ＞80%ref | [图片] | [图片] | 0
| 6# | 白靶 ＞80%ref |  | [图片] | 0

## FOV
FOV测试
编号 | 标靶 | 测试环境 | 点云图选点 | 选取点坐标 |  |  | X 轴方向竖直FOV
3# | 白靶 ＞80%ref | [图片] | [图片] | （1.292，-0.1，1.758） | 0.93701 | 53.6869 | 59.4408
|  |  | [图片] | （1.31，-0.012，-0.132） | -0.10042 | -5.7539
6# | 白靶 ＞80%ref |  | [图片] | （1.295，0.001，1.726） | 0.92711 | 53.1195 | 58.9247
|  |  | [图片] | （1.318，-0.004，-0.134） | -0.10132 | -5.8053

## 高反场景
编号 | 测试环境 | 测试距离d0 | 点云宽度（Y轴最大差值） | Y点云宽度误差 | 框选位置 | Ymin | Ymax | X距离平均值d_mean | X测距误差d_mean-d0 | Xmin | Xmax | X标准差d_1σ
3# | [图片] | 2m | 0.616 | 0.016 | [图片] | -0.318 | 0.298 | 2.02 | 0.02 | 1.985 | 2.033 | 0.009
|  | 5m | 0.615 | 0.015 |  | -0.326 | 0.289 | 5.01 | 0.01 | 4.993 | 5.023 | 0.006
|  | 7m | 0.63 | 0.03 |  | -0.344 | 0.286 | 6.996 | -0.004 | 6.981 | 7.005 | 0.005
6# |  | 2m | 0.63 | 0.03 |  | -0.319 | 0.311 | 2.006 | 0.006 | 1.919 | 2.022 | 0.009
|  | 5m | 0.622 | 0.022 |  | -0.368 | 0.254 | 5.007 | 0.007 | 4.991 | 5.026 | 0.007
|  | 7m | 0.614 | 0.014 |  | -0.361 | 0.253 | 6.998 | -0.002 | 6.985 | 7.014 | 0.006
10m

## 玻璃场景
编号 | 测试环境 | 测试距离 | 点云情况
3# | [图片] | 4m
| [图片] | 5.9m
6# | [图片] | 4m
| [图片] | 5.9m

## 噪音
编号 | 20cm最大噪音（dB） | 频谱图
2# | 28.03 | [图片]
3# | 33.89 | [图片]
5# | 36.11 | [图片]
6# | 33.96 | [图片]